穿戴设备功耗测试

前言

随着MEMS等技术的发展，穿戴设备越发的火热起来，全球各大公司也想在这块蛋糕上分上一块，但是不论哪家制造商，都不可避免的问题：如何让穿戴设备的续航能力更加持久，那么针对传感设备的耗电性能的评价将会尤为看重，如何降低工作电流，如何在更短的时间内，利用更小的功率干更多的活，这将是每个厂家都将面临的问题。

针对这一现状，吉时利公司推出下面的解决方案：

测试要求：

- 能够提供脉冲电流（针对移动设备广播时候的电流消耗，快速响应）

- 能够快速响应（从休眠状态到唤醒状态，或者负载快速变化均要求电源能够快速做出响应）

- 能够测量一定时间内的功耗（可以评价一个移动设备的待机时间）

- 能够精准观察到电流脉冲的持续时间（可以对低功耗设备的耗电情况进行更加具体的分析）

6  = 75.2 A  Δ = 1.38% @传统电源

能够测量更微弱的待机电流（很多设备待机电流可以达到微安级别）

6  = 8.58 A   Δ = 0.02%  @吉时利2308

Phone Current

1A/Div

Source

Voltage

200mV/Div

Li Ion 电池

Rint=0.23 Ohms

2308 响应

Rout 可编程 0.23 Ohms

3.6V

能够模拟电池的内阻，从而模拟在负载快速变化的时候电压的瞬变对被测器件的影响

测试连接图：

7、2308电源模拟输出接口外接示波器可以观测电流波形，使用示波器Math功能可以很好地进行积分计算，从而算出总的功耗。

3

2

1

备注：第一个脉冲即为唤醒启动电流波形，在第二个阴影区就是传感器和处理器在工作的时候的电流耗电情况，第三个阴影区就是利用蓝牙传输数据的时候的耗电情况.从这个上面可以很好地观察整个的耗电过程。

充电端测试

做通道为模拟电池，可以灌入电流，有通道为充电器，可以对设备进行充电，进而可以测试充电电路的情况

Keithley 2300型电池仿真直流电源技术规格：